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阿坝州金川生态环境局

关于金川县观音桥城镇供水建设项目环境影响报告表的批复
金川县住房和城乡建设局：

你单位报送的《金川县观音桥城镇供水建设项目环境影响报告表》收悉（以下简称“报告表”）。经审查研究，对该项目报告表批复如下：

一、建设项目位于金川县观音桥镇，主要建设内容：观音桥第一水厂新建取水口1处并配套相关设施设备，新建取水管网750m，并对供水厂区内的设施设备等进行提升改造，改造完成后恢复1500m3/d的供水能力；观音桥第二水厂取水口进行原址重建，对供水厂区内设备设施进行提升改造，改造完成后观音桥第二水厂供水能力仍为1500m3/d，规模不变。本项目建设完成后，观音桥镇总的供水能力达到3000m3/d。项目总投资1459.74万元，其中环保投资55.5万元，占比3.8%。项目已于2026年4月基本完工，2026年5月14日金川县林业和草原局出具《林业行政处罚决定书》（金林草罚书字〔2026〕第（02）号），2026年8月12日阿坝州生态环境局对该项目出具《不予行政处罚决定书》（阿州环金不罚〔2026〕1号）。
项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类。项目取得了金川县发展改革和经济商务信息化局出具的《关于金川县观音桥城镇供水建设项目可行性研究报告的批复》（金发改经信行审〔2023〕218号），同意本项目建设。取得了金川县自然资源局出具的《关于核实金川县观音桥第一水厂和观音桥第二水厂用地性质的复函》（金自然资函〔2026〕316号）。取得了四川省林业和草原局出具的《关于金川县观音桥城镇供水建设项目进入四川金川国家森林公园的复函》（川林复函〔2026〕426号）。

该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到控制。我局原则同意环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、项目建设和运营过程中应重点做好以下工作。

（一）项目已建设完成，应加强后期运营日常环境管理，推进各项污染防治措施有效落实。
（二）严格落实水污染防治措施。生活污水经化粪池收集后用于周边农田施肥，不外排。滤池反冲洗废水经收集后返回配水井作为原水回用。絮凝沉淀池排泥水在收集池内自然沉淀后，上清液回用，下层泥浆定期清理，自然干化后用于周边土地回填。
（三）严格落实噪声污染防治措施。噪声主要来源于各类水泵、污泥泵等，各类泵均设置于净水设施池体内，利用构筑物达到隔声效果。

（四）严格落实固废污染防治措施。生活垃圾收集后定期交当地环卫部门处置。危险废物放置危废暂存间或交相关单位回收利用。排泥水在收集池内自然沉淀后，上清液回用，下层泥浆定期清理，自然干化后用于周边土地回填。
（五）对临时占地进行平整，回填沉淀池，并采取植树、植草等措施进行迹地恢复绿化。依法依规办理林地审核审批手续。
（六）认真落实运营期环保管理规章制度，加强对环保设施的管理和维护工作，保证环保设施正常运行，不得擅自停用环保设施。

三、项目应依法完备其他相关行政许可手续。

四、你单位应根据公众的反映，以适当、稳妥、有效的方式，主动将项目建设环保知识告知工程区域内公众 ，切实做好宣传、解释工作，消除公众的疑虑和担心，避免因公众参与工作不到位，导致纠纷和不稳定因素。

五、建设项目必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度 。项目竣工后，你单位是建设项目环境保护竣工验收的责任主体，必须按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。

阿坝州金川生态环境局
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